Приложение № 3

к Техническому заданию,

утвержденному распоряжением проректора

от ________ №__________

Перечень

смонтированного оборудования на объектах

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 3  по адресу: г. Гродно, БЛК, 5

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9u (600x650) дверь стекло | шт | 1 |
| 2. | bw nag-1p однопортовая грозозащиты | шт | 4 |
| 3. | tsi-вмь221а (3,6) видеокамера купольная компактн | шт | 3 |
| 4. | tsi-ple2vp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт | 2 |
| 5. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрич | шт | 2 |
| 6. | tsi-ple2fp (3.6) IP видеокамера уличная цилиндрическая с ик подсветкой 2 мегапиксельная | шт | 1 |
| 7. | tsr-nv2442 light сетевой 24 канальный регистратор | шт | 1 |
| 8. | коммутатор d-link des-1018р | шт | 1 |
| 9. | винчестер hdd 4tb seagate st 4000vm000 | шт | 4 |
| 10. | монитор 21,5" philips 223v5lsb2/10 | шт | 1 |
| 11. | ИБП т.м. «SWEN» uninterrupti beb power sistem | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 9  по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 33

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 9U (600X650) | шт | 1 |
| 2. | УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ | шт | 6 |
| 3. | Видеокамера TSI-PLE2VP (2,8-12) | шт | 2 |
| 4. | Видеокамера DVM221F (3,6) | шт | 4 |
| 5. | Видеокамера TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт | 4 |
| 7. | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TSR-NV2442 LIGHT | шт | 1 |
| 8. | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р/А1А НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ | шт | 1 |
| 9 | КОММУТАТОР TP-LINK TL-SF105D | шт | 1 |
| 10 | БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ АЛЬБАТРОС 12/70 | шт | 2 |
| 11 | ЖЕСТКИЙ ДИСК WD WD40PURX | шт | 4 |
| 12 | МОНИТОР 21,5 PHILIPS 223VSB2/10 | шт | 1 |
| 13 | ИБП МUSTEK POWER MUST 1590 LCD IEC | шт | 1 |
| 14 | ББП-30 ИСП ПОД АКБ 7АЧ | шт | 1 |
| 15 | ЯЩИК КОРП ЕТР/ЩРНМ-1 (400*310*220) | шт | 1 |
| 16 | УПН-01 | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 10 по адресу: г. Гродно, ул. Октябрьская, 5

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ РАЗБОРНЫЙ 9U (600*650) ДВЕРЬ СТЕКЛО | шт | 1 |
| 2 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТА | шт | 1 |
| 3 | TSI-DVM221F (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ | шт | 3 |
| 4 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ | шт | 5 |
| 5 | TSR-NV2442 LIGHT СЕТЕВОЙ 24 КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 1 |
| 6 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р | шт | 1 |
| 7 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт | 1 |
| 8 | МОНИТОР 21.5" PHILIPS 223VSB2/10 | шт | 1 |
| 9 | ИБП Т.М. "SWEN" UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+1000 | шт | 1 |
| 10 | ББП-30TS TANTOS ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ | шт | 1 |
| 11 | АЛЬБАТРОС 12/70 БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ | шт | 2 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 6  по адресу г. Гродно, ул. Захарова, 32

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP Видеорегистратор FE-4832N | шт | 1 |
| 2 | АКБ 12В 7а/ч | шт | 1 |
| 3 | ББП 30Ts Tantos | шт | 2 |
| 4 | Блок защиты эл. сети Альбатрос 12/70 | шт | 12 |
| 5 | Видеокамера Tsi-DVm221F (3,6 мм) | шт | 5 |
| 6 | Видеокамера Tsi-Ple2FP (3,6 мм) | шт | 10 |
| 7 | Грозозащита Ethernet i-Pro Gigabit | шт | 10 |
| 8 | Жесткий диск HDD WD Purpul 24/7 | шт | 6 |
| 9 | Монитор 22" | шт | 1 |
| 10 | ИБП TripLite 1500VA | шт | 1 |
| 11 | Коммутатор D-link DES-1018MP 16 портов | шт | 1 |
| 12 | Коммутатор D-link DES-1018MP 5 портов | шт | 2 |
| 13 | Коннектор RJ-45 | шт | 30 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Производственно-лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Курчатова 1а

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТЫ | шт | 2 |
| 2 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт | 1 |
| 3 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт | 3 |
| 4 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧ | шт | 3 |
| 5 | TSR-NV0821 LIGHT СЕТЕВОЙ 8 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР | шт | 1 |
| 6 | TSN-8P9N9 ПОРТОВЫЙ ETHERNET КОММУТАТОР | шт | 1 |
| 7 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт | 2 |
| 8 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт | 1 |
| 9 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+1000 | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 4  по адресу: г. Гродно, ул. Дзержинского, 28

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОННЕКТОР RJ 45 | шт | 8 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (4,0) IP | шт | 2 |
| 3 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт | 2 |
| 4 | РЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ | шт | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р/С1А 8 портов | шт | 1 |
| 6 | ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB SEAGATE | шт | 1 |
| 7 | МОНИТОР 18,5" | шт | 1 |
| 8 | ИБП "SWEN" POWERЕХ 650 VA | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

общежитие № 4  по адресу: г. Гродно, ул. Пролетарская, 16

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОННЕКТОР RJ-45 | шт | 16 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (4,0) IP | шт | 4 |
| 3 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-PLE2FP (3.6) IP | шт | 4 |
| 4 | РЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ | шт | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1018Р | шт | 1 |
| 6 | ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB SEAGATE | шт | 2 |
| 7 | МОНИТОР 18,5" | шт | 1 |
| 8 | ИБП "SWEN" POWER PRO 1000 LCD | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторный корпус по адресу г. Гродно, ул. Социалистическая, 12

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-РВ221F (3.6) МИНИАТЮРНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА TSI-DVM212F (3.6) IP КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 3 | TSI-PLE2FP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ | шт | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1005Р | шт | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт | 1 |
| 9 | ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАН TS TANTOS. АРТИКУЛ ББП-30 | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус №8 по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза 1

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-DVM212F (3,6) IP ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 2 | TSI-DVM221F (3.6)- ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТН | шт | 1 |
| 3 | TSI-PLE2VP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 4 | TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАПИСИ, ОТОБРАЖЕНИЯ И РАБОТЫ С АРХИВОМ | шт | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР D-LINK DES-1008P | шт | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 8а  по адресу г. Гродно, пл. Тызенгауза 1а

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BW NAG-1P ОДНОПОРТОВАЯ ГРОЗОЗАЩИТА | шт | 1 |
| 2 | TSI-DVM221F (3,6) ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ КОМПАКТНАЯ | шт | 3 |
| 3 | TSI-PLE2VP (3.6) IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ 2 МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ | шт | 1 |
| 4 | TSR-NV0414 LIGHT СЕТЕВОЙ 4 КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР | шт | 1 |
| 5 | КОММУТАТОР TSN-4P5 5 ПОРТОВЫЙ ETHERNET | шт | 1 |
| 6 | ВИНЧЕСТЕР HDD 4TB SEAGATE ST 4000VM000 | шт | 1 |
| 7 | МОНИТОР 21,5" PHILIPS 223V5LSB2/10 | шт | 1 |
| 8 | ИБП Т.М. "SWEN"UNINTERRUPTI BEB POWER SISTEM PRO+650 | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный корпус № 1  по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22.

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт | 21 |
| 2 | МОНИТОР | шт | 2 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 2 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Военный факультет  корпус № 1 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 15/219

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт | 12 |
| 2 | МОНИТОР | шт | 2 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Военный факультет  корпус № 2 по адресу: г. Гродно, Фолюш, 218

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт | 9 |
| 2 | МОНИТОР | шт | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт | 2 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный  корпус № 5 по адресу: г. Гродно, ул. Ленина, 32

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт | 4 |
| 2 | МОНИТОР | шт | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 1 |

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Учебный  корпус № 7 по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 95

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВИДЕОКАМЕРА | шт | 2 |
| 2 | МОНИТОР | шт | 1 |
| 3 | БЛОК ПИТАНИЯ | шт | 1 |
| 4 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | шт | 1 |

СИСТЕМА АУДИОДОМОФОН

Общежитие № 5 по адресу: г. Гродно, ул. Лиможа, 27/1

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудиодомофон (ПИРС-1) | шт | 1 |
| 2 | Домофонные трубки | шт | 71 |

СИСТЕМА АСКУД

Учебный  корпус № 1 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум | шт | 1 |
| 2 | Устройство световое (фотоэлемент) | шт | 1 |
| 3 | Контроллер | шт | 1 |
| 4 | Пульт | шт | 2 |
| 5 | Устройство доступа | шт | 3 |