Форма С-1

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)   (подпись)         (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2

Комиссия в составе:

Председатель комиссии      Начальник АХУ                      Е.Н. Кравчук

(должность)                              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                 Начальник ОРиС                     В.И.Качанов

(должность)                            (инициалы, фамилия)

Гл.энергетик                           В.И. Емельянов

(должность)                             (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  объекта:

Читальный зал библиотеки учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно

Установлено,  что:  в связи с текущим ремонтом читального зала библиотеки учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно (1-ый этап)  и для уменьшения энергоёмкости осветительных приборов необходимо выполнить следующие электромонтажные работы.:___________________________________________________

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объём)

Председатель комиссии:

Начальник АХУ            _________________                       Е.Н.Кравчук

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

Члены  комиссии:

Начальник ОРиС       _________________                       В.И.Качанов

(должность)                                                                        (фамилия, инициалы)

Гл.энергетик              _________________                        В.И. Емельянов

(должность)			  	                            (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж светильников с лампами ЛПО 2х36 | шт | 24 |  |
| 2. | Монтаж светильников ДПП 12-38-111 (или их аналог) | шт | 26 |  |
| 3. | Монтаж выключателей 1 - 2-х клавишных внутренней установки | шт | 7 |  |
| 4. | Монтаж группового щитка освещения (комплектно) внутренней установки | компл. | 1 |  |
| 9. | Кабель ВВГнг 5х6 | м | 30 |  |
| 10. | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 150 |  |

Составил  инженер-энергетик                 _____________________          Е.А.Иотчик

"__" ________ 20__ г