Приложение№1

УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                              Р.И. Касян

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	начальник ООРиС      			   В.И. Качанов

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

начальник ЭЗиС                                              В.В. Балагаев

ведущий инженер ООРиС                              И.С. Половинко

составила настоящий акт в том, что в результате обследования    дверных блоков в учебном корпусе №2  по

пер. Доватора,3/1  в г. Гродно

(наименование объекта)

установлено, что необходимо выполнить текущий ремонт  по  замене дверных блоков в   каб. 1     в связи с тем, что дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки, нижняя часть полотен изношена, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки  перекошены, наличники повреждены (имеют сколы).

Комиссия решила, что существующие заполнения дверных блоки в кабинетах  цокольного этажа, 2 -ого, 3-ого этажей необходимо заменить.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________         Р.И. Касян

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 начальник ООРиС  	         ______________         В.И. Качанов

(должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                     _____________         В.В. Балагаев                               			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

ведущий инженер ООРиС      ______________         И.С. Половинко                                 			            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования зданий

и сооружений		   __________________	     Г. Г. Гец

(подпись)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | цокольный этаж и 1 этаж(12шт) |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,304 |  |
| 2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,264 |  |
| 3 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,034 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 3 м2 | 100м2 | 0,264 |  |
| 5 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 2 м2 | 100м2 | 0,034 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,03 |  |
| 7 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м.п | 0,13 |  |
| 8 | Окраска стен улучшенная водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,26 |  |
| 9 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,29 |  |
| 10 | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100м | 1,12 |  |
| 11 | Облицовка гипсокартонными листами откосов | 100м2 | 0,29 |  |
| 12 | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления | 100м | 0,12 |  |
| 13 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100м2 | 0,12 |  |
| 14 | Установка наличника и добора | 100м | 0,06 |  |
| 15 | Погрузка и вывозка мусора | т | 2,0 |  |
|  | 2 этаж(13шт) |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,32 |  |
| 17 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 | 0,285 |  |
| 18 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 19 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 2 м2 | 100м2 | 0,018 |  |
| 20 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 3 м2 | 100м2 | 0,285 |  |
| 21 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,035 |  |
| 22 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,142 |  |
| 23 | Окраска стен улучшенная водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,276 |  |
| 24 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,345 |  |
| 25 | Облицовка гипсокартонными листами откосов | 100м2 | 0,345 |  |
| 26 | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления | 100м | 0,14 |  |
| 27 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100м | 0,14 |  |
| 28 | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100м | 1,35 |  |
| 29 | Установка наличника и добора | 100м | 0,06 |  |
| 30 | Погрузка и вывозка мусора | т | 2,0 |  |
|  | 3 этаж(12шт) |  |  |  |
| 31 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 100м2 | 0,297 |  |
| 32 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 | 0,282 |  |
| 33 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 3 м2 | 100м2 | 0,282 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки прямолинейных стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,035 |  |
| 35 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,135 |  |
| 36 | Окраска стен улучшенная водоэмульсионными составами | 100м2 | 0,274 |  |
| 37 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,342 |  |
| 38 | Облицовка гипсокартонными листами откосов | 100м2 | 0,342 |  |
| 39 | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления | 100м | 0,14 |  |
| 40 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100м | 0,14 |  |
| 41 | Установка перфорированных алюминиевых уголков | 100м | 1,35 |  |
| 42 | Погрузка и вывозка мусора | т | 2,0 |  |

Составил:  ведущий инженер ООРиС                     ______________         И.С. Половинко      _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)