Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись)              (И.О.Фамилия)

"__  " ________2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.04.2017 № 397, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:                 начальник ОЭЗиС                          	Балагаев В.В.

(должность)                                                       (фамилия, инициалы)

главный энергетик                                          Винтер А.Ю.

(должность)                                                       (фамилия, инициалы)

инженер ОЭЗиС                                                  Гец Г.Г.

(должность)                                                      (инициалы, фамилия)

ведущий инженер-энергетик ОЭЗиС                                         Чигирь Е.А.

(должность)                                                    (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов: учебный корпус №2 по ул. Доватора, 3\1; учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчая, 23; учебный корпус №10 по ул. Октябрьская, 5 была выявлена неисправность светильников – отсутствие свечения, деформация корпусов, деформация рассеивателей в связи с длительным сроком эксплуатации.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности необходимо произвести замену светильников ЛПО 2х36  860 шт. на светильники с ЭПРА   ЛПО 12-2х36-112   которая позволит дополнительно обеспечить выполнение программы по энергосбережению (благодаря замене светильников с ЭмПРА на светильники с ЭПРА) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

- Учебный корпус №2 по ул. Доватора, 3\1 – 200 шт. - юр.фак ауд. №101; био.фак. ауд. № 112; 116;119;120;121а;126;128;129а;135;137;138;139;141;142;144.

- Учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчая, 23 – 440 шт. - ауд. № 201;203; 204;211; 213; 214;301;303;304;306;309;311;312;313;314;315;401;404;410.

- Учебный корпус №10 по ул. Октябрьская, 5 – 220 шт. – ауд. № 100;201;208;209;210; 212;301;303;304;306;307;309.

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И.Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        главный энергетик                                        ______                А.Ю.Винтер

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                          ______                В.В.Балагаев

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

инженер ОЭЗиС                                          ______                Г.Г.Гец

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

ведущий инженер-энергетик ОЭЗиС               __________         Е.А.Чигирь

(должность)                                                 (подпись)             (И.О.Фамилия)

Составил: гл.энергетик ______________А.Ю. Винтер

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_08 “ 09  2017 г